ПРАЙС – ЛИСТ  с 09 января 2025 г.

и  таблица соответствия установок

Баки расширительные мембранные (г.в.с.)

| № п/п | Наименование | Объём бака, л | Объём электроводонагревателя ЭВАД, л | Полная отпускная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак расширительный мембранный (г.в.с.) - 16 | 16 | 150 | 8324,00 |
| 2 | Бак расширительный мембранный (г.в.с.) - 24 | 24 | 200; 300 | 9709,00 |
| 3 | Бак расширительный мембранный (г.в.с.) - 50 | 50 | 500; 700 | 23026,00 |
| 4 | Бак расширительный мембранный (г.в.с.) - 80 | 80 | 1000 | 32587,00 |
| 5 | Бак расширительный мембранный (г.в.с.) - 100 | 100 | 1400 | 42286,00 |
| 6 | Бак расширительный мембранный (г.в.с.) - 150 | 150 | 1800; 2000 | 49648,00 |

РЕКОМЕНДАЦИИ по использованию баков расширительных мембранных (г.в.с.)

в обвязке с накопительными водонагревателями.

Назначением расширительного бака является компенсация увеличения объема воды в водонагревателе, при повышении ее температуры.

При нагревании от 10 до 100◦С объем увеличивается на 4,3%. Вода, имеющая очень низкий коэффициент сжимаемости, способна при нагреве в замкнутом, полностью заполненном объеме развить чрезвычайно высокое давление. Для предотвращения разрушительных последствий влияния такого высокого давления на водонагреватель, всегда применяются расширительные емкости (мембранные расширительные баки для систем Г.В.С.), для компенсации изменений объема воды.

Мембранный расширительный бак представляет собой герметичный сосуд, разделенный мембраной на две части. В одной части всегда находится постоянное количество азота (воздуха), другая по мере необходимости заполняется водой.