Прайс-лист с 09 января 2025 г. и краткая тех. характеристика.

Теплообменники «Т» витые нержавеющие (змеевики),

встроенные в Электроводонагреватели ЭВАД

По желанию заказчиков, для экономии электрической энергии путем эффективного использования тепловой энергии теплоносителя (воды) из отопительного контура широко применяются встроенные в корпуса электроводонагревателей (бойлеров) витые нержавеющие теплообменники – «Т» (змеевики) различной мощности.

Диаметр входа/выхода теплообменника – ДN25  (наружная резьба)

Расход через змеевик – 2500 литр/час

∆t змеевика (от 85◦С до 65◦С)  -   20◦С

∆t бойлера (от 10◦С до 55◦С)  –    45◦С

Максимальная температура теплоносителя в теплообменнике: не более +115 ◦С

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВОК ТЕПЛООБМЕННИКОВ

| Модель | ЭВАД 150 | ЭВАД 200 | ЭВАД 300 | ЭВАД 500 | ЭВАД 600 / 700 | ЭВАД 1000 | ЭВАД 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т 0,5 | + | + | + | + | + | + | + |
| Т 0,75 | - | + | + | + | + | + | + |
| Т 1,0 | - | - | + | + | + | + | + |
| Т 1,5 | - | - | + | + | + | + | + |
| Т 2,0 | - | - | - | + | + | + | + |
| Т 2,5 | - | - | - | + | + | + | + |
| Т 3,0 | - | - | - | + | + | + | + |
| Т 4,0 | - | - | - | + | + | + | + |

По желанию заказчиков формируются любые нестандартные мощности теплообменников.

Краткая тех. характеристика и прайс-лист с 09 января 2025 г.

| Модель | Площадь поверхности, м² | Производительность, ккал/ч | Мощность, кВт/ч (не более) | Полная отпускная цена, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т 0,5 | 0,50 | 12500 | 14,5 | 48858,00 |
| Т 0,75 | 0,75 | 18500 | 21,5 | 78110,00 |
| Т 1,0 | 1,00 | 25000 | 29,0 | 107494,00 |
| Т 1,5 | 1,50 | 37500 | 43,5 | 166126,00 |
| Т 2,0 | 2,00 | 50000 | 58,0 | 224766,00 |
| Т 2,5 | 2,50 | 62500 | 72,5 | 278999,00 |
| Т 3,0 | 3,00 | 75000 | 87,0 | 332196,00 |
| Т 4,0 | 4,00 | 100000 | 116,0 | 449532,00 |
| Т 5,0 | 5,00 | 125000 | 145,0 | 556962,00 |

ПРИМЕЧАНИЕ

Цена Электроводонагревателя со встроенным теплообменником (комбинированного водонагревателя) складывается из стоимости электроводонагревателя «ЭВАД» и стоимости теплообменника «Т». Пример обозначения: ЭВАД 300/6,00 Т0,5